## Sheet1
Load Calculation Form
Wiring Info |  |  |  | Voltage Drop Calculation |  |  | Tap Calculations |  |  |  | Wattage
Run # | Wiring Size |  | Total Lamp Wattage on Wire Run | Amp Load | Length of Wire (one way) | Voltage Drop | Calculated Tap |  | Tap to Use |  | Total Watts
1 | 12 | 0.00162 | 140 | 11.6667 | 100 | 3.78 | 15.78 | 16 | 16 |  | 186.6667 | 18 | 0.006385
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 0.004016
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 0.002525
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0.00162
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0.00108
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0.000628
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[9 empty] | Actual Total Wattage | = | 186.6667 | 12 | 12
[9 empty] | total wattage/.9 (safety factor) | = | 207.4074 | 13 | 13
[12 empty] | 14 | 14
[7 empty] | Transformer Required: |  | 300 |  |  | 15 | 15
[12 empty] | 16 | 16
[12 empty] | 17 | 17
[12 empty] | 18 | 18
[12 empty] | 19 | Change Wire Size or Reduce Wattage
[12 empty] | 20 | 20
[12 empty] | 21 | Change Wire Size or Reduce Wattage
[12 empty] | 22 | 22
Wire Size Not Sufficient for Wattage